Аналитическая справка
отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Брянской области о результатах проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, подразделений ведомственной охраны и объектов топливно-энергетического комплекса
за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с требованиями п. 23 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска национальной гвардии Российской Федерации возложены функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны.
На территории Брянской области свою деятельность осуществляют 8 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, на которые законодательством Российской Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия:
- центральный банк Российской Федерации (отделение по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;
- отдел по Брянской области Управления по Центральному округу ЦООС (филиал ФГУП «Охрана Росгвардии»);
- Брянский участок инкассации Отделения «Калуга» – филиала Объединения «РОСИНКАС;
- управление специальной связи по Брянской области;
- Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк;
- филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Брянской области;
- АО «Почта России» (УФПС Брянской области);
- группа охраны по Брянской области ЦООАПК (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
а также 7 подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти согласно постановлению Правительства РФ от 12.07.2000 № 514 «Об организации ведомственной охраны»:
- филиал 8 отряд федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации»;
- ФГКУ комбинат «Слава» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу;
- Брянский филиал АО «РТ – Охрана»;
- Брянский отряд ведомственной охраны — филиала ФГП ВО ЖДТ на Московской железной дороге;
- ПАО «Газпром» (Брянское отделение Курского отдела охраны Третьего межрегионального отряда охраны Филиала ПАО «Газпром» «Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром в Московской области);
- ведомственная охрана отряда «Брянский» УБ АО «Транснефть-Дружба»;
- отделение «Брянск», отделение «Аэропорт Брянск» команды «Калуга» Минтранса России.
В соответствии с Планом проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области плановых проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны на 2023 год сотрудниками Росгвардии запланировано 2 проверки :
- филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Брянской области;
- АО «Почта России» (УФПС Брянской области).
Так, с 06.02.2023 по 07.03.2023 сотрудниками Управления Росгвардии по Брянской области[1] проведена плановая выездная проверка[2] в отношении филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Брянской области[3].
[1] . Далее — «сотрудниками Росгвардии».
[2] . Далее - «Проверка».
[3] . Далее - «Филиал».
В ходе проверки сотрудниками Росгвардии выявлено 5 нарушений обязательных требований законодательства в осуществлении охранной деятельности Филиала.
По результатам проверки составлен акт проверки (рег. № 678-32-2023 от 07.03.2023), выдано предписание об устранении выявленных нарушений (рег. № 679-32-2023 от 07.03.2023).
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ; наложен административный штраф на сумму 10000 рублей.
В соответствии с требованиями п. 22 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска национальной гвардии Российской Федерации возложены функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса[4].
[4] . Далее - «ТЭК».
В соответствии с Перечнем объектов ТЭК региона, подлежащих категорированию, на территории Брянской области расположено 28 объектов ТЭК: 25 объектов низкой категории опасности, 3 объекта средней категории опасности, из них 7 площадных объектов ТЭК и 21 линейный.
- 15 объектов электроэнергетики, подведомственных ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго», ПАО «Россети» - Новгородское ПМЭС и ОАО «Группа компаний коммунальной сферы»;
- 2 объекта газовой отрасли, подведомственных ООО «Газэнергосеть Брянск»;
- 11 объектов транспортировки, хранения и переработки нефтепродуктов, подведомственных АО «Транснефть-Дружба», АО «Брянскнефтепродукт», ООО НК «Руснефть-Брянск», ООО «Газонефтепродукт сеть».
На 26 объектах установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО Росгвардии, на 2-х — с выводом на межмуниципальный отдел полиции.
Все 28 объектов ТЭК, принадлежащих субъектам ТЭК: АО «Транснефть-Дружба»; ПАО «Группа компании коммунальной сферы»; ОА «Брянскнефтепродукт»; ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»; ООО «Газонефтепродукт сеть»; ООО «Газэнергосеть Брянск», ПАО «Россети» — Новгородское ПМЭС охраняются работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, ведомственной охраны и работниками частных охранных организаций с использованием служебного оружия, 7 из которых — с использованием боевого автоматического оружия. Также субъектом ТЭК — ОА «Брянскнефтепродукт», дополнительно заключен договор с вневедомственной охраной Росгвардии об охране двух своих подконтрольных объектов ТЭК дополнительными постами сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии с использованием боевого автоматического оружия. На 5 объектах ТЭК имеются антидроновые ружья марок «Блок» и «REX-2», на 10 объектах установлены системы радиоэлектронной борьбы марок «Поляна» и «Стриж 3-М».
В соответствии с Планом проведения Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области плановых проверок объектов ТЭК на 2023 год сотрудниками Управления Росгвардии по Брянской области запланированы проверки на 4 объектах ТЭК:
- электроподстанция 500 кВ «Белобережская»;
- электроподстанция 750 кВ «Новобрянская»;
- Клинцовская ТЭЦ;
- нефтебаза № 16.
Так, с 15.03.2023 по 17.03.2023 сотрудниками Росгвардии проведена проверка в отношении объекта ТЭК — ООО «Клинцовская ТЭЦ», принадлежащего ОАО «Группа компаний коммунальной сферы».
В ходе проверки сотрудниками Росгвардии выявлено 6 нарушений обязательных требований законодательства, выразившиеся в обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК.
По результатам проверки составлен акт проверки (рег. № 32-2023-795 от 17.03.2023), вынесено предписание об устранении выявленных нарушениях (рег. № 32-2023-796 от 17.03.2023).
В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1, ст. 20.30 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 50000 рублей.
В антитеррористическую комиссию в Брянской области направлена информация о результатах проведенной проверки (исх. № 204/9-1089 от 07.04.2023).
C 11.04.2023 по 04.05.2023 проведена проверка объекта ТЭК — Нефтебаза № 16, принадлежащая субъекту ТЭК — ООО «Газонефтепродукт сеть». В ходе проверки нарушений обязательных требований в обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК не выявлено.
В антитеррористическую комиссию в Брянской области направлена информация о результатах проверки (исх. № 204/9-1521 от 16.05.2023).
Также с 17 по 25 апреля 2023 года сотрудниками Росгвардии проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта ТЭК — электроподстанции 750 кВ «Новобрянская», принадлежащего субъекту ТЭК — филиалу ПАО «Россети» — Новгородское ПМЭС.
В ходе проверки сотрудниками Росгвардии выявлено, что нарушения обязательных требований законодательства указанных в ранее выданном предписании об устранении выявленных нарушений № 204/9-3848 от 30 ноября 2022 г., сроки исполнения пунктов 8-9 которого истекли 30 марта 2023 года, руководством подконтрольного субъекта не устранены. Составлен акт проверки от 25.04.2023 № 1315-32-2023.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, по ч. 36, ст. 19.5 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 5000 рублей.
В антитеррористическую комиссию в Брянской области направлена информация о результатах проведенной проверки (исх. № 204/9-1520 от 16.05.2023).
Принято участие в работе комиссий на 3 объектах ТЭК в связи с актуализацией паспортов безопасности.
Руководителям субъектов ТЭК и иным заинтересованным лицам за истекший период направлено 17 информационных писем по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в части обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
Также сотрудниками Росгвардии совместно с работниками службы безопасности проведена 21 учебная тренировка на объектах ТЭК по действиям работников охраны при попытке незаконного вмешательства на объекты ТЭК с целью совершения противоправных действий.

Отделение государственного контроля Управления Росгвардии
по Брянской области